## Tabelle1
Prober Configuration für Verkauf 13.02.2025
Configuration | Prober | [11 empty] | Prober
| TSK-136 | TSK-050 | TSK-089 | TSK-123 | TSK-117 | TSK-094 | TSK-061 | TSK-120 | TSK-119 | TSK-113 | TSK-008 | TSK-044 | TSK-073 | TSK-106 | TSK-145
Description | TSK Prober + Hinge | TSK-Prober | TSK-Prober | TSK-Prober+Hinge | TSK Prober | TSK Prober | TSK Prober + Hinge | TSK-Prober | TSK-Prober | TSK-Prober | TSK-Prober | TSK-Prober | TSK-Prober | TSK-Prober+Hinge | TSK-Prober+Hinge
Model/ Probertyp | UF200 | UF200 | UF200A Cool | UF200A | UF200A | UF200 | UF200A | UF200A | UF200A | UF200A | UF200 | UF200 | UF200A | UF200A | UF200A
Inventar Nr. | IFAT 231399 | IFAT 228993 | VI230197 | IFAT 230529 | IFAT 230432 | IFAT 229959 | IFAT 229120 | IFAT 230434 | IFAT 230401 | IFAT 230592 | IFAT 227653 | IFAT 228981 | IFAT 229804 | IFAT 230404 | IFAT 231556
Serial Nr. | F020135DR | F02014BX | F12021GZ | F12010EA | F12013DA | F02023BN | F12062MX | F12026DA | F12033MZ | F12012DA | F020178FR | F02064JW | F12002EY | F12021AA | F01586EA
Hinge Manipulator | MHF300L, SN: F01566CV | No | No | MFH300L , SN:F01586EA | No | No | MHF300L, SN: F01559MX | No | No | No | No | No | No | MHF 300L, SN: F01585AA | MHF 300L, SN: F01530AB
Type of tester head plate | Agilent | A565 | Flex | Agilent | X - Ink Prober | X - Ink Prober | Agilent | Eagle, AOT | A565 | MMCi Std. | X - Ink Prober | X - Ink Prober | MMCi-Std. | Agilent | Agilent
Prober power supply rate | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V
Chuck Type (Nickel, Gold, etc.) | Gold, Karo Pattern, Stagepin mit Bernoulli | Gold, Karo Pattern, Stagepin | Gold, Karo Pattern Stagepin | Gold, Karo Pattern Stagepin mit Bernoulli, Low Noise | Gold, Karo Pattern Stagepin Bernoulli, kein Tayko | Gold, Karo Pattern Stagepin Bernoulli, mit Tayko | Gold, Ring Pattern, Stagepin Bernoulli | Gold, Karo Pattern, Stagepin mit Bernoulli, ohne Tayko | Gold, Karo Pattern, Stagepin ohne Bernoulli, ohne Tayko | Gold, Karo Pattern, Stagepin mit Bernoulli, ohne Tayko | Gold, Plane, Stagepin mit Bernoulli, Tayko 350um | Gold, Karo Pattern Stagepin ohne Bernoulli, ohne Tayko | Gold, Karo Pattern Stagepin ohne Bernoulli, ohne Tayko | Gold, Karo Pattern Stagepin ohne Bernoulli, ohne Tayko; Low Noise | Gold, Karo Pattern Stagepin ohne Bernoulli, ohne Tayko; Low Noise
Network/connection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
APCC Auto Probe Card Changer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
Top Side Handling | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
Cleaning pad module | Yes/ Tungsten | Yes | Yes | Yes/ Tungsten | No | No | Yes/ Tungsten | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes/ Tungsten | Yes/ Tungsten
Chiller/ Cold Option | No | No | No Chiller/ Yes | No | No | No | No | No | No Chiller/ Yes | No | No | No | No | No | No
Hot Option (25-180°C) | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No
Year of Manufacture | 2000 | 2003 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 | 2003 | 2006 | 2005 | 2004 | 1999 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007